Data Customer

Nama : Edwin Resnandi

Info Data yg di dapat :

* Minimum listrik yg dibutuhkan 33 rb watt, maximum 44 rb watt
* 14 unit Exhaust Fan con 50” 3 phase butterfly
* 2 Unit Temtron 304 D
* Mesin Air 3 Unit
* 9 watt Lampu (250 pcs)

Semua peralatan listrik beroperasi 24 jam dengan berkala

Lampu bisa 22 jam

37 hari, 14 hari libur

disaat libur kebutuhan listriknya tidak banyak

Untuk Pertenakan :

* Kalau sedang isi ayam oprasional 35-40 hari. Setelah itu libur 14hari
* Dalam masa libur hanya pembersihan kandang saja

Rasio Pemakaian : 50% pagi siang, 50% sore malam

Solar Panel Only:

Kebutuhan Solar panel (Tanpa batre) : 30 – 34 KWP

Battery + Solar Panel:

Kebutuhan Power Pack : 1 Unit (Bisa cover 50% pada malam hari/sampai jam 12 malam)

Kebutuhan Solar Panel : 50 – 55 KWP