Data Bpk Kalbe Putra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Client Name** | | Kalbe Putera |
| **Biaya Listrik PerBulan** | | 4.000.000 |
| **Listrik Terpasang** | | 11000 |
| **Listrik Terpakai** | | 7000 - 8000 |
| **Luas Tanah** | | **8 \* 23** |
| **Luas Atap** | | 8 x 8 m |
| **Lokasi/Alamat** | | Sumatera Utara, Medan |
| **No. Hp** |  | 8154300434 |

Email : kalbe\_putera@yahoo.com

AC 6 unit 1 PK

Lemari es 1 unit

Dispenser 1 unit

Power Utk Karaoke 1 unit plus minus 1000 W

Lampu2 sehari2 total hampir 1000 W [ 50 ~ 60 pcs x LED rata2 10 W ][ tp tdk total semua di nyalakan sekaligus ]

Pompa air 3 unit x @400~600 W

SolarHart utk pemanas 1 unit

Kalau pemakaian maksimal utk rata2 beban tinggi waktu tidur, 5 unit AC, lampu2 cuma pemakaian 10 persen

Rekomendasi : 3 Unit Power Wall + 8 Kwp Solar Panel

Siang hari Tercover 100% (Dari jam 6 pagi sampai 6 sore).

Malam hari Tercover +- 36% (Dari jam 6 sore sampai jam 10/11 Malam).

* S.E. BaranEnergy ☺